## Fluke
Компания Nstor: 107076, Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 4
www.nstor.ru
e-mail: info@nstor.ru
Тел: +7 (495) 374-74-35
Сетевое оборудование Fluke
Part Number | Описание | Цена, Руб
Осциллографы Fluke: серия 120
Fluke-123 | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 20 МГц/канал (20 нс /дел - 1 мин /дел.), до 1,25 млрд. S/c на канал (период. сигнал),встроен. мультиметр и регистратор, память 500 точек на канал. | по запросу
Fluke-123/S | Осциллограф- мультиметр. 2 изолир. канала 20 МГц/канал (20 нс/дел -1 мин/дел.), до 1,25 млрд. S/c на канал (период. сигнал),встроен. мультиметр и регистратор, память 500 точек на канал. Укомплектован чемоданчиком с принадлежностями C120, PM9080, BB120, SW90W | по запросу
Fluke-124 | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 40 МГц/канал (20 нс /дел - 1 мин /дел.), до 1,25 млрд. S/c на канал (период. сигнал),встроен. мультиметр и регистратор, память 500 точек на канал. | по запросу
Fluke-124/S | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 40 МГц/канал (20 нс /дел - 1 мин /дел.), до 1,25 млрд. S/c на канал (период. сигнал),встроен. мультиметр и регистратор, память 500 точек на канал. Интерфейсный набор SCC120 в комплекте. | по запросу
Осциллографы Fluke: серия 120: Аксессуары
BP-120 | Аккумуляторная батарея для Fluke 123 | 4425
C-125 | Малая мягкая сумка для переноски для серии ScopeMeter 120 | 2065
SCC-120E | Программное обеспечение FlukeView + оптический кабель + кейс для переноски (для Fluke-123 и 124). | 19227.0588
SW-90W/034 | ПО для FLK-123-190 | 14090.5882
Осциллографы Fluke: серия 190
Fluke-192B | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 60 МГц/канал (10 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 500 MS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. | по запросу
Fluke-192B/S | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 60 МГц/канал (10 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 500 MS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll.Интерфейсный набор SCC190 в комплекте. | по запросу
Fluke-196B | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 100 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 1GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. | по запросу
Fluke-196B/S | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 100 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 1GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. Интерфейсный набор SCC190 в комплекте. | по запросу
Fluke-196C | Осциллограф- мультиметр с цв. ЖКИ - 2 изолированных канала 100 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 1GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. | по запросу
Fluke-196C/S | Осциллограф- мультиметр с цв. ЖКИ - 2 изолированных канала 100 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 1GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. интерфейсн. набор SCС190 в комплекте | по запросу
Fluke-199B | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 200 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 2,5 GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. | по запросу
Fluke-199B/S | Осциллограф- мультиметр. 2 изолированных канала 200 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 2,5 GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. Интерфейсный набор SCC190 в комплекте. | по запросу
Fluke-199C | Осциллограф- мультиметр с цв. ЖКИ - 2 изолированных канала 200 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 2,5 GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll. | по запросу
Fluke-199C/S | Осциллограф- мультиметр с цв. ЖКИ - 2 изолированных канала 200 МГц/канал (5 нс /дел - 2 мин /дел.), встроен. мультиметр и регистратор, до 2,5 GS/c на канал, память 1000/27,500 точек на канал с функцией ScopeRecord™-Roll.Укомплектован ПО FlukeView для PM9080/00 интерфейсный кабель и чемоданчик C 90. | по запросу
Осциллографы Fluke: серия 190: Аксессуары
BP-190 | Дополнительный NI-MH аккумулятор к осциллографам Fluke 190-серии. | 8555
C-195 | сумка для переноски для серии ScopeMeter 190 | 9808.75
PAC-91 | Адаптер для подключения принтера к ScopeMeter | 14368.2353
SCC-190 | Интерфейсный набор для серии Fluke190: ПО "FlukeView Software" + Оптический кабель + Жесткий кейс для переноски | 26862.3529
Мультиметры Fluke
Fluke-110 | Мультиметр пост./переменного RMS (50-500Гц) напряжения от 1мВ -600В, сопротивления 0.1Ом-40МОм, емкости 1нФ-10мФ, частоты до 50кГц, проверка диодов, прозвонка, дисплей на 6000 отсчетов, аналоговая шкала, ручной /автодиапазон.,баз.погрешн. 0,7%(DC) | 5074
Fluke-1577 | Мегомметр- до 600 МОм, тестовое напряжение 500 В, 1000 В. Мультиметр- измерение постоянного/переменного напряжения до 1000 В, измерение постоянного/переменного тока до 400мА, измерение сопротивления 0,1 Ом-50 МОм. | 18526
Fluke-787 | Мультиметр-калибратор, Измерение напряжения АС/DC 0-1000В, тока 0-1А, сопротивления 0-40 МОм, частоты 0.5 Гц-20 кГц, прозвонка, проверка диодов, измерение токовой петли 4-20 мА, баз. погрешн. 0.1%, калибратор токовой петли 0/4-20 мА, погрешн. 0,05%, габариты 187х87х32 мм, вес 369г. | 32686
Fluke-789 | Мультиметр-калибратор, Измерение напряжения АС/DC 0-1000В, тока 0-1000А, сопротивления 0-40 МОм, частоты 0.5 Гц-20 кГц, прозвонка, проверка диодов, измерение токовой петли 4-20 мА, баз. погрешн. 0.1%, калибратор токовой петли 0/4-20 мА, погрешн. 0,05%, питание токовой петли 24В, режим HART, габариты 203х100х50мм,вес 600г | 36521
Fluke-83-V | Мультиметр пост./перемен. от 0.1мВ-1000В,тока 0.1мкА-10А(DC),0.1мкА-10А(AC), сопротивления 0.1Ом-50МОм, емкости 1нФ-10мкФ,частоты до 200кГц,пров.диодов, прозвонка, дисплей 6000 отсчетов, аналоговая шкала, Баз. погрешн. 0,1% (DC). | 12744
Fluke-87-III | Мультиметр пост./перемен. RMS напряжения от 0.1мВ-1000В,тока 0.1мкА-10А(DC),0.1мкА-10А(AC), сопротивления 0.1Ом-40МОм, емкости 1нФ-5мкФ,частоты до 200кГц,пров.диодов, прозвонка, дисплей 20000 отсчетов,аналоговая шкала, Баз. погрешн. 0,05% (DC). | 15753
Fluke-87-V | Мультиметр пост./перемен. RMS напряжения с нелинейной нагрузкойот 0.1мВ-1000В,тока 0.1мкА-10А(DC),0.1мкА-10А(AC), сопротивления 0.1Ом-50МОм, емкости 1нФ-10мкФ,частоты до 200кГц,пров.диодов, температуры, прозвонка, дисплей 20000 отсчетов, аналоговая шкала, Баз. погрешн. 0,05% (DC). | 15576
Fluke-87V-Ex | Выполнен во взрывобезопасном исполнение. Мультиметр пост./перемен. RMS напряжения с нелинейной нагрузкойот 0.1мВ-1000В,тока 0.1мкА-10А(DC),0.1мкА-10А(AC), сопротивления 0.1Ом-50МОм, емкости 1нФ-10мкФ,частоты до 200кГц,пров.диодов, температуры, прозвонка, дисплей 20000 отсчетов, аналоговая шкала, Баз. погрешн. 0,05% (DC). | 34574
Fluke-T5-1000 | Электрический тестер для проверки напряжения (1000В), тока (100А), сопротивления (1кОм), звук. прозвонка цепей. | 5310
Fluke-T5-600 | Электрический тестер для проверки напряжения (600В), тока (100А), сопротивления (1кОм), звук. прозвонка цепей. | 5310
Мультиметры Fluke: Аксессуары
80K-40 | Высоковольтный пробник 40кВ для мультиметра, 1:1000, 1000 МОм | 9301.1765
80K-6 | Высоковольтный пробник | 4997.6471
80T-150U | Температурный пробник | 9092.9412
AC-72 | Сдвижные зажимы типа крокодил (красный и черный), захват 8 мм, 600 В, для TL71/TL75 | 569.4118
CS-20MA | Токовый шунт 4-20 mA | 4164.7059
FVF-SC2 | Интерфейсный комплект для 180-ой серии | 8121.1765
Токовые клещи Fluke
80i-110s | Токовые клещи-адаптер. Измерение переменного тока 0,1-100А(част. диап. до 100кГц), постоянного тока 0-100А. Выход 10мВ/А, 100мв/А. Диаметр захвата до 11,8мм. | 23069
Fluke-321 | Измерение переменного (0-400А) тока и переменного напряжения (0-600В), Сопротивления -до 400 Ом, проводимость, автоматич.отключение. Базовая погрешность 1,2%. Габариты 190х 63 х 35 мм. Вес 230 г. | 5244.4444
Fluke-322 | Измерение переменного (0-400А) тока, постоянного и переменного напряжения (0-600В), Сопротивления -до 400 Ом, проводимость, автоматич.отключение. Базовая погрешность 1,2%. Габариты 190х 63 х 35 мм. Вес 230 г. | 5768.8889
Fluke-333 | Измерение переменного (5 Гц-400 Гц) (0-400А) тока и напряжения (0-600В), Сопротивления -до 6 кОм, прозвонка, Фиксация. Базовая погрешность 2%. Габариты 240х 80 х 40 мм. Вес 310 г. | 7014.4444
Fluke-334 | Измерение переменного (5 Гц-400 Гц) (0-600А) тока и напряжения (0-600В), пускового тока (100мс), Сопротивления -до 6 кОм, прозвонка. Фиксация. подсветка дисплея. Базовая погрешность 2%. Габариты 240х 80 х 40 мм. Вес 310 г. | Договор
Fluke-335 | Измерение переменного (5 Гц-400 Гц) (0-600А) тока и напряжения (0-600В), пускового тока (100мс), Сопротивления -до 6 кОм, прозвонка, True RMS. Фиксация. подсветка дисплея. Базовая погрешность 2%. Габариты 240х 80 х 40 мм. Вес 310 г. | 8909
Fluke-336 | Измерение постоянного (0-600А) и переменного (5 Гц-400 Гц) (0-600А) тока, пускового тока (100мс), Сопротивления -до 6 кОм, прозвонка, True RMS. Фиксация. подсветка дисплея. Базовая погрешность 2%. Габариты 250 х 80 х 40 мм. Вес 310 г. | 13216
Fluke-337 | Измерение постоянного (0-1000А) и переменного (5 Гц-400 Гц) (0-1000А) тока, пускового тока (100мс), сопротивления -до 600 Ом, частота 5-400 Гц, прозвонка, True RMS. Фиксация, МIN/МАХ, подсветка дисплея. Базовая погрешность 2%. Габариты 250 х 80 х 40 мм. Вес 310 г. | 15930
Портативные калибраторы Fluke
Fluke-705 | Портативный калибратор токовой петли 0/4-20 мА, точн. 0,025%, измерение V= 1мВ-28В, I=1мкА- 24 мА | 21635.3
Fluke-707 | Портативный калибратор токовой петли 0/4-20 мА, точн. 0,015%, измерение V= 1мВ-28В, I=1мкА- 24 мА | 26343.5
Fluke-707-Ex | Портативный искробезопасный калибратор токовой петли 0/4-20 мА, точн. 0,015%, измерение V= 1мВ-28В, I=1мкА- 24 мА. | 34863.1
Fluke-715 | Портативный калибратор напряжения 0-100мВ, 0-10В и токовой петли 0/4-20 мА, точн. 0,015%, измерение V= 10мкВ-10В, I=1мкА- 24 мА | 39907.6
Fluke-724 | Портативный калибратор измерителей температуры. Измеряет/моделирует сигналы от т/парных и резистивных преобразователей температуры, напряжения/тока от датчиков. Тест линейности, двойной дисплей, питание токовой петли, габариты 96х200х47мм, вес 0,65 кг | 68773.35
Fluke-725 | Портативный калибратор/измеритель напряжения 0-100мВ, 10В, (30В-изм.), тока 0-24 мА, термопар/термосопротивлений, частоты, сопротивления, память настроек. | 95285
Fluke-741B | Портативный унив.калибратор/измеритель напряжения 0-100мВ, 10В, (30В-изм.), тока 0-24 мА, термопар/термосопротивлений, частоты, сопротивления, память настроек, результатов калибровки | 155090.35
Fluke-743B | Портативный унив.калибратор/измеритель напряжения 0-100мВ, 10В, (30В-изм.), тока 0-24 мА, термопар/термосопротивлений, частоты, сопротивления, увеличенная память настроек, результатов калибровки. Интерфейс к ПК. | 222294.3
Мегомметры и омметры Fluke
Fluke-1503 | Мегаомметр: сопр. изол. 0,1 Мом-2 ГОм напряж. 500 В и 1000 В; авто разряд емкости после измерения; вольтметр пост. и пер. тока 0,1- 600 В;измерение сопротивления 0,01 Ом-20 кОм, подсветка дисплея; 203х100х50 мм; 0,55 кг. | 12793.6842
Fluke-1507 | Мегомметр до 10 ГОм, тестовое напряжение 50 В, 100В, 250В, 500 В, 1000 В. Измерение напряжения до 600 В, измерение сопротивления заземления до 20 кОм. | 17637.8947
Fluke-1550B | Мегомметр: измерение сопр. изоляции 200 кОм-1 ТОм напряжением 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В или 5000 В;авто разряд емкости после измерения;вольтметр пост. и перем. тока 0-600 В; память 99 результатов; емкость изоляции 0,01 мкФ-15,00 мкФ, пробивное напряжение, токи утечки 1 нА-2 мА, таймер 1...99 мин; аналоговая шкала; 330х242х170; 4 кг | 118993.6842
Приборы для электротехники и энергетики Fluke
Fluke-1651 | Многофункциональный измеритель: вольтметр 0,1- 500 В; омметр 0,01- 2000 Ом , прозвонка цепи; сопр. изоляции 100 кОм-1 ГОм напряжением 500 В или 1000 В;полное сопр. цепи "фаза-нуль" 0,01 Ом- 2 кОм; расчет ожидаемого тока КЗ 0 - 25 кА;время срабатывания УЗО типа АС 10-1000 мА;дисплей с подсветкой; 100х250х125 мм; 1,17 кг | 31506
Fluke-1652 | Многофункциональный измеритель: вольтметр 0,1- 500 В; омметр 0,01- 2000 Ом, прозвонка цепи; измерение сопротивления изоляции 100 кОм-1 ГОм напряжением 250 В, 500 В или 1000 В; полное сопр. цепи "фаза-нуль" 0,01 Ом- 2 кОм; расчет ожидаемого тока КЗ 0 - 25 кА; время и ток сраб. УЗО типа АС и А 10-1000 мА;дисплей с подсветкой; 100х250х125 мм; 1,17 кг | 40238
Fluke-1653 | Многофункциональный измеритель: вольтметр 0,1- 500 В; омметр 0,01- 2000 Ом, прозвонка цепи; сопр. изоляции 10 кОм-1 ГОм напряжением 50 В, 100 В, 250 В, 500 В или 1000 В; полное сопр. цепи "фаза-нуль" 0,01 Ом- 2 кОм и расчет ожидаемого тока КЗ 0 - 25 кА; время и ток срабатывания УЗО типа АС и А 10-1000 мА;дисплей с подсветкой; сопротивления заземляющих устройств 0,1 Ом- 2 кОм; правильность чередования фаз; память на 500 результатов измерений; предача данных в компьютер; 100х250х125 мм; 1,17 к. | 53690
Fluke-1AC II | Звуковая и световая индикация напряжения переменного тока 200 - 1000 В без прямого контакта, высший класс безопасности: CAT IV 1000 B | 895.2941
Fluke-2042 | Обнаружение и отслеживание трасс проводников, труб и арматуры в стенах, полах и под землей (глубиной до 2,5 м); индикация напряжения 12 В, 50 В, 120 В, 230 В и 400 В (0...60 Гц) , поиск мест обрывов и коротких замыканий, выделение аппаратов защиты в электрических щитках, питание генератора: 6х1,5 В питание приемника: 9 В; габариты: генератор:190x85x50мм, приемник: 250x65x45 мм Масса передатчика: 0,45 кг, приемника: 0,36 кг. | 23600
Fluke-433 | Универсальный измеритель и регистратор параметров трехфазных и однофазных электросетей; обнаружение и регистрация всех известных отклонений в сетях электроснабжения (перенапряжения, провалы, выбросы и т.д), анализатор спектра сетевого напряжения. Режимы: осциллограф (+режим векторных диаграмм), спектроанализатор, мультиметр. Измеряет: фазное напряжение (10…550 Вскз), линейное напряжение (10...900 Вскз), переменный ток (10...1000 А), фазовый угол; рассчет 63 гармоник спектра. Подсветка, автовыключение, RS-232, (оптический), удобное ПО(по заказу), память на 25 экранов, поставляется в сумке. питание: 220 В или аккумул. габариты 265 х 110х 185, вес 2 кг. | 126201
Fluke-434 | Универсальный измеритель и регистратор параметров трехфазных и однфазных электросетей; измеритель мощности активной, реактивной, полной и энергии, (1…20 МВА) и анализатор спектра (1…50 гар.). Режимы отображения информации: осциллограф (част. дискр.200 КГц), спектроанализатор, мультиметр. Прибор измеряет: пост. и переменное напряжение (1…1000В), пиковые значения до 1400В, пост. и переменный ток (0,001... 20000 А), фазовый угол (-360…360), частота (0…3500 Гц), фликер-шум, переходные процессы до 6000В. Дополнительные функции: память - 50 экранов и 10 установок, регистратор на 3600 значений, подсветка, автовыключение, RS-232 (оптический), удобное ПО, поставляется в сумке, пылевлагозащищенный корпус и т.д. Температура эксплуатации (0°...50°С) питание: 220 В или 4х1,2 В (аккумуляторы), габариты 256х169х64, вес 2 кг. | 165731
Fluke-43B | Анализатор качества электроэнергии в 1-ф электросетях; отображение гармоник напряжения, тока и мощности (до 51); суммарный коэффициент гармонических искажений; сдвиг по фазе отдельных гармоник; мощность (Q,S,P),коэф. мощности, отображение формы импульсовнапр. и тока; непрерывное измер. напряж. и силы тока в режиме регистратора (16 суток); | 114519
Fluke-9040 | Индикатор чередования фаз в трехфазных электрических сетях в диапазоне междуфазных напряжений 40...700 В; отображение на жидкокристаллическом дисплее; питание: от тестируемой цепи габариты: 124х61х27 мм, масса 0,2 кг | 7635.2941
Fluke-9062 | Индикатор чередования фаз в трехфазных электрических сетях и направления вращения синхронных и асинхронных 3-фазных двигателей в диапазоне междуфазных напряжений до 440 В; бесконтактное определение направления вращения работающих двигателей; отображение яркими светодиодами; питание: 9 В "Крона"; габариты: 124х61х27 мм, масса: 0,15 кг | 6385.8824
VR-101-S | Регистратор событий в сети на базе ПК: пониж., повыш. Напр., фиксация перех. процессов, пропаданий напряж. и колеб. частоты сетевого электропитания в электрических розетках; память на 4000 событий и интерфейс передачи данных в ПК; 0,12 кг | 38350
Термометры и пирометры Fluke
80PR-60 | Датчик температуры резистивный, диапазон температур: -40 °С…+260 °С, погрешность +1 °С, диаметр датчика: 4,8 мм; длина датчика: 90 мм: длина кабеля: 1000 мм, использование совместно с Fluke-66 и Fluke-68 | 2622.2222
80T-IR | ИК- температурный пробник-адаптер для цифровых мультиметров, диапазон -18С до +260 С. | 8194.4444
Fluke-54-II | Контактный термометр в портативном корпусе. 2-х строчный дисплей с подсветкой. Встроенный регистратор на 500 ячеек, часы реальн. времени, ИК-порт для связи с ПК. Работает с т/парами типа J,K,T,E,N,R,S. Точность -0.05%+0.3С (для К-типа). Питание- батареи АА-тип. 1000 ч, габариты 173х86х38мм, вес 400г. | 16992
Fluke-574 | Прецизионный пирометр, диапазон температур -30 до 900°С, оптическое разрешение 60:1, 3-точечный лазерный маркер, регулируемый коэффициент излучения от 0,10 до 1,0 с шагом 0,01,; мин/макс значения, отображение средн./разн. показаний; память на 100 измерений, RS-232 | 46610
Fluke-62 | Инфракрасный минитермометр: диапазон измерения температур -30…+500, оптическое разрешение 10:1, погрешность 1,5%, разрешающая способность 0,2С, ЖК дисплей с подсветкой. | 4457.7778
Fluke-66 | Инфракрасный минитермометр: диапазон измерения температур -32…+600 С, оптическое разрешение 30:1, погрешность 1%, разрешающая способность 0,1С, ЖК дисплей с подсветкой, фиксация минимального, максимального и среднего значений, регистрация данных, регулируемый коэффициент излучения, вес 320г, габариты 200х160х55. | 16651.1111