## Scaime
Компания Nstor: 107076, Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 4
www.nstor.ru
e-mail: info@nstor.ru
Тел: +7 (495) 374-74-35
Оборудование Scaime
440110 | Датчик веса BEF 3, номинальная нагрузка 3 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 32.52 | 32.52 | EUR
440120 | Датчик веса BEF 5, номинальная нагрузка 5 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 32.52 | 32.52 | EUR
440500 | Датчик веса BE1, номинальная нагрузка 1 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 45.53 | 45.53 | EUR
440510 | Датчик веса BE3, номинальная нагрузка 3 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 45.53 | 45.53 | EUR
440520 | Датчик веса BE5, номинальная нагрузка 5 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 45.53 | 45.53 | EUR
440530 | Датчик веса BE10, номинальная нагрузка 10 кг, суммарная погрешность не более 0,1%, IP60, длина кабеля 0,2 м | 45.53 | 45.53 | EUR
400977 | Датчик веса AR 0,2, номинальная нагрузка 0,2 кг, суммарная погрешность не более 0,02%, IP63, длина кабеля 0,2 м | 110.58 | 110.58 | EUR
400978 | Датчик веса AR, номинальная нагрузка 0,6 кг, суммарная погрешность не более 0,02%, IP63, длина кабеля 0,2 м | 110.58 | 110.58 | EUR
400979 | Датчик веса AR 1,2, номинальная нагрузка 1,2 кг, суммарная погрешность не более 0,02%, IP63, длина кабеля 0,2 м | 110.58 | 110.58 | EUR
400376 | Датчик веса EP 2, номинальная нагрузка 2 кг, класс точности 1500 d, IP65, длина кабеля 0,3 м | 65.05 | 65.05 | EUR
400962 | Датчик веса AQ5 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 5 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 0,5 м | 65.05 | 65.05 | EUR
400963 | Датчик веса AQ10 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 0,5 м | 65.05 | 65.05 | EUR
400964 | Датчик веса AQ15 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 15 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 0,5 м | 65.05 | 65.05 | EUR
400965 | Датчик веса AQ20 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 20 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 0,5 м | 65.05 | 65.05 | EUR
401008 | Датчик веса AQ35 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 35 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 65.05 | 65.05 | EUR
400778 | Датчик веса AL3 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 3 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400779 | Датчик веса AL5 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 5 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400780 | Датчик веса AL7 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 7 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400781 | Датчик веса AL10 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400782 | Датчик веса AL15 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 15 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400784 | Датчик веса AL30 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 30 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 1 м | 84.56 | 84.56 | EUR
400703 | Датчик веса AG2.5 C2 NH 3e F, номинальная нагрузка 2,5 кг, класс точности 2000d, IP65, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400716 | Датчик веса AG 5 C3 SH 5e F, номинальная нагрузка 5 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400755 | Датчик веса AG10 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400756 | Датчик веса AG15 C3 SH 15e F, номинальная нагрузка 15 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400757 | Датчик веса AG20 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 20 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400758 | Датчик веса AG30 C3 SH 15e F, номинальная нагрузка 30 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400981 | Датчик веса AG50 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400982 | Датчик веса AG75 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 75 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400983 | Датчик веса AG100 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 97.57 | 97.57 | EUR
400648 | Датчик веса AG18 C6 SH 18e F, номинальная нагрузка 18 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 195.14 | 195.14 | EUR
400649 | Датчик веса AG36 C6 SH 18e F, номинальная нагрузка 36 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 195.14 | 195.14 | EUR
400984 | Датчик веса AG50 C6 SH 10e F, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 195.14 | 195.14 | EUR
400985 | Датчик веса AG75 C6 SH 15e F, номинальная нагрузка 75 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 195.14 | 195.14 | EUR
400986 | Датчик веса AG100 C6 SH 10e F, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 195.14 | 195.14 | EUR
403100 | Датчик веса AH30 C3 SH 6e, номинальная нагрузка 30 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 113.83 | 113.83 | EUR
403105 | Датчик веса AH50 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 113.83 | 113.83 | EUR
403106 | Датчик веса AH100 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 113.83 | 113.83 | EUR
403107 | Датчик веса AH200 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 113.83 | 113.83 | EUR
400990 | Датчик веса AH50 C6 SH 10e F, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 227.67 | 227.67 | EUR
400991 | Датчик веса AH100 C6 SH 10e F, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 227.67 | 227.67 | EUR
400992 | Датчик веса AH200 C6 SH 10e F, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 6000 d, длина кабеля 3 м | 227.67 | 227.67 | EUR
430500 | Датчик веса AHN250 C4 SH 10e F, номинальная нагрузка 250 кг, класс точности 4000 d, степень защиты IP65, длина кабеля 3 м | 113.83 | 113.83 | EUR
400904 | Датчик веса AP75 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 75 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400905 | Датчик веса AP100 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400906 | Датчик веса AP150 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 150 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400907 | Датчик веса AP200 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400909 | Датчик веса AP300 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400910 | Датчик веса AP500 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400911 | Датчик веса AP635 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 635 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 156.11 | 156.11 | EUR
400912 | Датчик веса AP1500 C3 SH 5e F, номинальная нагрузка 1500 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 273.2 | 273.2 | EUR
400844 | Датчик веса AB50 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400845 | Датчик веса AB75 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 75 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400846 | Датчик веса AB100 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400847 | Датчик веса AB150 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 150 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400848 | Датчик веса AB200 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400849 | Датчик веса AB250 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 250 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400850 | Датчик веса AB300 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400851 | Датчик веса AB500 C3 SH 10e F, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 208.15 | 208.15 | EUR
400511 | Датчик веса PM 150 HSP, номинальная нагрузка 150 кг, класс точности 1500 d, IP67, длина кабеля 3 м | 273.2 | 273.2 | EUR
850321 | Опциональная регулировка суммарной погрешности ± 0,05% FS для алюминиевых датчиков консольного типа | 19.51 | 19.51 | EUR
850203 | Защитное покрытие для алюминиевых датчиков (опция) | 69.69 | 69.69 | EUR
402507 | Датчик веса F60X5 C1.5 CH 3e3, номинальная нагрузка 5 кг, класс точности 1500 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402452 | Датчик веса F60X10 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402450 | Датчик веса F60X10 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402462 | Датчик веса F60X20 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 20 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402460 | Датчик веса F60X20 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 20 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402472 | Датчик веса F60X50 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402470 | Датчик веса F60X50 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402482 | Датчик веса F60X100 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402480 | Датчик веса F60X100 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 100 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402492 | Датчик веса F60X200 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402490 | Датчик веса F60X200 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 200 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402514 | Датчик веса F60X300 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402526 | Датчик веса F60X300 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
402515 | Датчик веса F60X500 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 175.63 | 175.63 | EUR
402527 | Датчик веса F60X500 C6 CH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 3 м | 351.26 | 351.26 | EUR
632300 | Монтажный комплект RUBBERKIT-F 200 X для датчиков веса F60X (5…200 кг) | 157.97 | 157.97 | EUR
632302 | Монтажная опора LFD 500 для датчиков веса F60X (5…500 кг), нержавеющая сталь | 83.64 | 83.64 | EUR
803434 | Монтажная опора LFС 500 для датчиков веса F60X (5…500 кг), никелированная сталь | 37.17 | 37.17 | EUR
850320 | Опциональная регулировка суммарной погрешности ± 0,05% FS для датчиков веса серии F60X | 19.51 | 19.51 | EUR
803300 | Монтажный набор MTPF A для F60X (5…200 кг) | 167.26 | 167.26 | EUR
803782 | Монтажный комплект STABIFLEX-F 500 для датчиков веса F60X (5…500 кг) | 213.73 | 213.73 | EUR
803783 | Монтажный комплект STABIFLEX-F 500 X для датчиков веса F60X (5…500 кг), нержавеющая сталь | 297.36 | 297.36 | EUR
430401 | Датчик веса SB30X500 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, IP67, длина кабеля 5 м | 143.1 | 143.1 | EUR
430411 | Датчик веса SB30X750 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 750 кг, класс точности 3000 d, IP67, длина кабеля 5 м | 143.1 | 143.1 | EUR
430421 | Датчик веса SB30X1200 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 1200 кг, класс точности 3000 d, IP67, длина кабеля 5 м | 143.1 | 143.1 | EUR
430431 | Датчик веса SB30X2000 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 2000 кг, класс точности 3000 d, IP67, длина кабеля 5 м | 143.1 | 143.1 | EUR
430544 | Датчик веса SK30A 500 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 5 м | 113.83 | 113.83 | EUR
430545 | Датчик веса SK30A 1000 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 1000 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 5 м | 113.83 | 113.83 | EUR
430546 | Датчик веса SK30A 2000 C3 SH 10e, номинальная нагрузка 2000 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 5 м | 113.83 | 113.83 | EUR
430461 | Датчик веса SK30X 300 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 169.12 | 169.12 | EUR
430462 | Датчик веса SK30X 500 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 169.12 | 169.12 | EUR
430463 | Датчик веса SK30X 1000 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 1000 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 5 м | 169.12 | 169.12 | EUR
430464 | Датчик веса SK30X 2000 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 2000 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 169.12 | 169.12 | EUR
430535 | Датчик веса SK30X 5000 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 5000 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 266.69 | 266.69 | EUR
430472 | Датчик веса SK30X 500 C6 CH 15e, номинальная нагрузка 500 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 338.25 | 338.25 | EUR
430534 | Датчик веса SK30X 3000 C3 CH 10e, номинальная нагрузка 3000 кг, класс точности 3000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 266.69 | 266.69 | EUR
430473 | Датчик веса SK30X 1000 C6 CH 15e, номинальная нагрузка 1000 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 338.25 | 338.25 | EUR
430474 | Датчик веса SK30X 2000 C6 CH 15e, номинальная нагрузка 2000 кг, класс точности 6000 d, IP68, длина кабеля 5 м | 338.25 | 338.25 | EUR
803800 | Опора LFA 2t для датчиков веса SK30А и SK30X (0,3 … 2 т) | 51.11 | 51.11 | EUR
803788 | Монтажный комплект STABIFLEX-SK 2t для датчиков веса SK30A и SK30X (0,3…2 т), никелированная сталь | 236.96 | 236.96 | EUR
803789 | Монтажный комплект STABIFLEX-SK 2t X для датчиков веса SK30A и SK30X (0,3…2 т), нержавеющая сталь | 399.57 | 399.57 | EUR
803438 | Опора LFC 5T для F60X (5 т) | 51.11 | 51.11 | EUR
803791 | Монтажный комплект STABIFLEX-SK 5t для датчиков веса SK30X 3-5 т, никелированная сталь | 390.29 | 390.29 | EUR
803792 | Монтажный комплект STABIFLEX-SK 5t X для датчиков веса SK30X 3-5 т, нержавеющая сталь | 641.19 | 641.19 | EUR
803437 | Опора LFC 2T для датчиков веса F60X, SK30X, SB30X (0,5...2 т) | 37.17 | 37.17 | EUR
803802 | Верхняя пластина ISOFLEX-S 2t | 83.64 | 83.64 | EUR
803803 | Опорная нижняя пластина ISOFLEX-S 2t | 83.64 | 83.64 | EUR
803805 | Монтажный адаптер для сопряжения датчиков веса SB30X с верхней пластиной ISOFLEX | 9.29 | 9.29 | EUR
803759 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 5 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 5 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803760 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 10 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 10 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803761 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 15 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 15 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803762 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 20 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 20 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803763 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 30 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 30 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803776 | Датчик веса со встроенным демпфером AG 50 C3 SH 5e F SPCL, номинальная нагрузка 50 кг, класс точности 3000 d, IP65, длина кабеля 3 м | 396.79 | 396.79 | EUR
803744 | Адаптер для AG, модель 240 | 39.03 | 39.03 | EUR
803769 | Кожух для SpeedCell из нержавеющей стали | 39.03 | 39.03 | EUR
720542 | Датчик веса MTRD-50 KN, номинальная нагрузка 5 т, суммарная погрешность < ± 0,15% RC, длина кабеля 5 м | 1034.26 | 1034.26 | EUR
720575 | Датчик веса MTRD-100 KN, номинальная нагрузка 10 т, суммарная погрешность < ± 0,15% RC, длина кабеля 5 м | 1034.26 | 1034.26 | EUR
720601 | Датчик веса MTRD-200 KN, номинальная нагрузка 20 т, суммарная погрешность < ± 0,15% RC, длина кабеля 5 м | 1414.13 | 1414.13 | EUR
720602 | Датчик веса MTRD-300 KN, номинальная нагрузка 30 т, суммарная погрешность < ± 0,15% RC, длина кабеля 5 м | 1414.13 | 1414.13 | EUR
720539 | Датчик веса MTRD-500 KN, номинальная нагрузка 50 т, суммарная погрешность < ± 0,15% RC, длина кабеля 5 м | 1899.39 | 1899.39 | EUR
799300 | Датчик веса ZFA 25 KG, номинальная нагрузка 25 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 162.62 | 162.62 | EUR
799301 | Датчик веса ZFA 50 KG, номинальная нагрузка 50 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 162.62 | 162.62 | EUR
799302 | Датчик веса ZFA 100 KG, номинальная нагрузка 100 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 162.62 | 162.62 | EUR
799303 | Датчик веса ZFA 200 KG, номинальная нагрузка 200 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 162.62 | 162.62 | EUR
799304 | Датчик веса ZFA 500 KG, номинальная нагрузка 500 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 162.62 | 162.62 | EUR
799305 | Датчик веса ZFA 1T, номинальная нагрузка 1000 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 188.64 | 188.64 | EUR
799306 | Датчик веса ZFA 2,5T, номинальная нагрузка 2500 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 260.19 | 260.19 | EUR
799307 | Датчик веса ZFA 5T, номинальная нагрузка 5000 кг, суммарная погрешность < ± 0,03% RC (1500 d), длина кабеля 5 м | 260.19 | 260.19 | EUR
803002 | Монтажная проушина для ZFA 25 и ZFA 50 (25... 50 кг), резьба M8x1.25 (1 шт.) | 32.52 | 32.52 | EUR
803005 | Монтажная проушина для ZFA (100, 200, 500, 1000 кг) и ZA30X (500 кг), резьба M12 (1 шт.) | 32.52 | 32.52 | EUR
803010 | Монтажная проушина для ZFA (2,5 т), резьба M18 (1 шт.) | 78.98 | 78.98 | EUR
430612 | Датчик веса ZA30X 0,5t C3 CH 10e, номинальная нагрузка 500 кг, accuracy 3000 d, длина кабеля 10 м | 253.69 | 253.69 | EUR
430613 | Датчик веса ZA30X 1t C3 CH 10e, номинальная нагрузка 1 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 10 м | 266.69 | 266.69 | EUR
430614 | Датчик веса ZA30X 2t C3 CH 10e, номинальная нагрузка 2 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 10 м | 266.69 | 266.69 | EUR
430615 | Датчик веса ZA30X 5t C3 CH 10e, номинальная нагрузка 5 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 10 м | 390.29 | 390.29 | EUR
430616 | Датчик веса ZA30X 7,5t C3 CH 10e, номинальная нагрузка 7,5 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 10 м | 494.36 | 494.36 | EUR
803006 | Монтажная проушина для ZA30X (1 и 2 т), резьба M16 x 2 (1 шт) | 41.81 | 41.81 | EUR
803007 | Монтажная проушина для ZA30X 5 т, резьба M24 x 2 (1 шт.) | 78.98 | 78.98 | EUR
803008 | Монтажная проушина для ZA30X 7,5 т, резьба M30 x 2 (1 шт.) | 116.16 | 116.16 | EUR
421431 | Датчик веса CA40X100t P3 CH 5e, номинальная нагрузка 100 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 15 м, c монтажными опорами | 1294.45 | 1294.45 | EUR
421436 | Датчик веса CA40X200t P3 CH 5e, номинальная нагрузка 200 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 15 м, c монтажными опорами | 1294.45 | 1294.45 | EUR
421481 | Датчик веса CA40X100t P3 CH 5e NU, номинальная нагрузка 100 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 15 м, без монтажных опор | 910.67 | 910.67 | EUR
421486 | Датчик веса CA40X200t P3 CH 5e NU, номинальная нагрузка 200 т, класс точности 3000 d, длина кабеля 15 м, без монтажных опор | 910.67 | 910.67 | EUR
421523 | Датчик веса CB50X5t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 5 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 305.72 | 305.72 | EUR
421527 | Датчик веса CB50X10t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 10 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 305.72 | 305.72 | EUR
421531 | Датчик веса CB50X20t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 20 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 305.72 | 305.72 | EUR
421535 | Датчик веса CB50X30t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 30 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 305.72 | 305.72 | EUR
421539 | Датчик веса CB50X40t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 40 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м, без монтажных приспособлений | 305.72 | 305.72 | EUR
421543 | Датчик веса CB50X60t C4 CH 10e, номинальная нагрузка 60 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м, без монтажных приспособлений | 305.72 | 305.72 | EUR
421570 | Датчик веса CB50X5t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 5 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м, защита от перенапряжения и от грызунов | 357.76 | 357.76 | EUR
421572 | Датчик веса CB50X10t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 10 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 357.76 | 357.76 | EUR
421574 | Датчик веса CB50X20t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 20 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 357.76 | 357.76 | EUR
421576 | Датчик веса CB50X30t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 30 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 357.76 | 357.76 | EUR
421578 | Датчик веса CB50X40t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 40 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 357.76 | 357.76 | EUR
421580 | Датчик веса CB50X60t C4 CH 10e GDT AR, номинальная нагрузка 60 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 357.76 | 357.76 | EUR
421557 | Датчик веса CB50X-DL 20t C4 CH 10e AR, номинальная нагрузка 20 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 448.83 | 448.83 | EUR
421559 | Датчик веса CB50X-DL 30t C4 CH 10e AR, номинальная нагрузка 30 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 448.83 | 448.83 | EUR
421561 | Датчик веса CB50X-DL 40t C4 CH 10e AR, номинальная нагрузка 40 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 448.83 | 448.83 | EUR
421563 | Датчик веса CB50X-DL 60t C4 CH 10e AR, номинальная нагрузка 60 т, класс точности 4000 d, длина кабеля 15 м | 448.83 | 448.83 | EUR
430580 | Датчик веса R10X 1t, номинальная нагрузка 1 т, суммарная погрешность < ±0,05% FS (1000 d), длина кабеля 5 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430581 | Датчик веса R10X 2,5t, номинальная нагрузка 2,5 т, суммарная погрешность < ±0,05% FS (1000 d), длина кабеля 5 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430582 | Датчик веса R10X 5t, номинальная нагрузка 5 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 5 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430583 | Датчик веса R10X 10t, номинальная нагрузка 10 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 5 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430584 | Датчик веса R10X 15t, номинальная нагрузка 15 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 10 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430585 | Датчик веса R10X 30t, номинальная нагрузка 30 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 10 м | 604.02 | 604.02 | EUR
632228 | Датчик веса R10X 50t, номинальная нагрузка 50 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 10 м | 1208.02 | 1208.02 | EUR
632229 | Датчик веса R10X 100t, номинальная нагрузка 100 т, суммарная погрешность < ± 0,05% FS (1000 d), длина кабеля 10 м | 1208.02 | 1208.02 | EUR
632263 | Верхняя монтажная опора для датчиков веса R10X 1-15 т | 65.05 | 65.05 | EUR
632264 | Верхняя монтажная опора для датчиков веса R10X 30 т | 65.05 | 65.05 | EUR
632265 | Верхняя монтажная для датчиков веса R10X 50-100 т | 139.38 | 139.38 | EUR
430513 | Датчик веса RF10X 5t, номинальная нагрузка 5 т, суммарная погрешность < ± 0,2% RC, длина кабеля 2 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430514 | Датчик веса RF10X 7.5t, номинальная нагрузка 7,5 т, суммарная погрешность < ± 0,2% RC, длина кабеля 2 м | 371.69 | 371.69 | EUR
430515 | Датчик веса RF10X 10t, номинальная нагрузка 10 т, суммарная погрешность < ± 0,2% RC, длина кабеля 2 м | 371.69 | 371.69 | EUR
632250 | Датчик веса RH10X 100t, номинальная нагрузка 100 т, суммарная погрешность < ± 0,1% RC, длина кабеля 10 м | 1505.38 | 1505.38 | EUR
632251 | Датчик веса RH10X 200t, номинальная нагрузка 200 т, суммарная погрешность < ± 0,1% RC, длина кабеля 10 м | 1505.38 | 1505.38 | EUR
632252 | Датчик веса RH10X 300t, номинальная нагрузка 300 т, суммарная погрешность < ± 0,1% RC, длина кабеля 10 м | 2416.05 | 2416.05 | EUR
632253 | Датчик веса RH10X 500t, номинальная нагрузка 500 т, суммарная погрешность < ± 0,1% RC, длина кабеля 10 м | 2787.75 | 2787.75 | EUR
632254 | Датчик веса RH10X 750t, номинальная нагрузка 750 т, суммарная погрешность < ± 0,1% RC, длина кабеля 10 м | 2787.75 | 2787.75 | EUR
632260 | Монтажная опора для RH10X 100-200t | 260.19 | 260.19 | EUR
632261 | Монтажная опора для RH10X 300t | 520.38 | 520.38 | EUR
632262 | Монтажная опора для RH10X 500-750t | 715.52 | 715.52 | EUR
421427 | Датчик веса CA40X60t C3 CH 10e в комплекте с 2-я монтажными опорами, номинальная нагрузка 60 т, класс точности 3000d, длина кабеля 15 м | 502.17 | 502.17
803770 | Монтажный комплект STABICAN 30t для CA40X/CB50X (5…30 т) | 566.84 | 566.84 | EUR
803771 | Монтажный комплект STABICAN 30t X для CA40X/CB50X (5…30 т), нержавеющая сталь | 947.83 | 947.83 | EUR
803772 | Монтажный комплект STABICAN 60t для CA40X/CB50X (40...60 т) | 919.95 | 919.95 | EUR
803773 | Неподвижная монтажная опора STABICAN 30 т | 223.02 | 223.02 | EUR
803774 | Неподвижная опора монтажная опора STABICAN 60 т | 390.29 | 390.29 | EUR
803799 | Ремонтная заглушка для датчиков CB50X 5…60t (для совместного использования с монтажными приспособлениями для CB50X) | 41.81 | 41.81 | EUR
803811 | Комплект монтажных опор LPC для CB50X, оцинкованная сталь, 2 шт. | 74.34 | 74.34 | EUR
803813 | Самовыравнивающийся монтажный комплект LPS для CB50X: опора (верхняя и нижняя), проставка и эксцентриковый зажим (3 шт.), оцинкованная сталь | 130.1 | 130.1 | EUR
803819 | Монтажный комплект LPSH для установки CB50X вместо C16 и RC3: опора (верхняя и нижняя), проставка и эксцентриковый зажим (3 шт.), оцинкованная сталь | 130.1 | 130.1 | EUR
803795 | Монтажный комплект STABICAN 200t (для CA40X 100…200 т) | 1765.57 | 1765.57 | EUR
632210 | Монтажный комплект SILOKIT-R 15t для R10X (1…15 т) | 232.31 | 232.31 | EUR
632212 | Монтажный комплект SILOKIT-R 30t для R10X 30 т | 311.3 | 311.3 | EUR
632213 | Комплект SILOKIT-R 100t для монтажа датчика веса R10X 50…100 т | 1208.02 | 1208.02 | EUR
803796 | Ремонтная заглушка для CA40X 100…200t (требует 2 опоры от CA40X) | 167.26 | 167.26 | EUR
803810 | Пузырьковый уровень для монтажа датчиков CB50X | 157.97 | 157.97 | EUR
803816 | Комплект монтажных опор LPM для CB50X (2 монтажные опоры + крышка и зажимы, оцинкованная сталь), для установки в STABICAN | 130.1 | 130.1 | EUR
803817 | Комплект монтажных опор LPM-X для CB50X (2 монтажные опоры + крышка и зажимы, нержавеющая сталь), для установки в STABICAN | 176.55 | 176.55 | EUR
720582 | Датчик веса/силы M16-5KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 0,5 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 676.49 | 676.49 | EUR
720562 | Датчик веса/силы M16-10KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 1 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 676.49 | 676.49 | EUR
720563 | Датчик веса/силы M16-40KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 4 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 676.49 | 676.49 | EUR
720537 | Датчик веса/силы M16-50KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 5 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 832.61 | 832.61 | EUR
720530 | Датчик веса/силы M16-100KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 10 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 832.61 | 832.61 | EUR
720536 | Датчик веса/силы M16-200KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 20 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 832.61 | 832.61 | EUR
720597 | Датчик веса/силы M16-400KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 40 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 1457.06 | 1457.06 | EUR
720598 | Датчик веса/силы M16-600KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 60 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 1457.06 | 1457.06 | EUR
720599 | Датчик веса/силы M16-800KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 80 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 2016.47 | 2016.47 | EUR
720600 | Датчик веса/силы M16-1000KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 100 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 2016.47 | 2016.47 | EUR
720547 | Датчик веса/силы M16-20KN, диаметр 30 мм, номинальная нагрузка 2 т, суммарная погрешность не более 0,5% RC, длина кабеля 5 м | 676.49 | 676.49 | EUR
403003 | Датчик веса AK6 C3 CH 12e, номинальная нагрузка 6 кг, класс точности 3000 d, IP68, нерж. сталь, длина кабеля 3 м | 325.24 | 325.24 | EUR
403008 | Датчик веса AK12 C3 CH 12e, номинальная нагрузка 12 кг, класс точности 3000 d, IP68, нерж. сталь, длина кабеля 3 м | 325.24 | 325.24 | EUR
403013 | Датчик веса AK30 C3 CH 12e, номинальная нагрузка 30 кг, класс точности 3000 d, IP68, нерж. сталь, длина кабеля 3 м | 325.24 | 325.24 | EUR
403018 | Датчик веса AK60 C3 CH 12e, номинальная нагрузка 60 кг, класс точности 3000 d, IP68, нерж. сталь, длина кабеля 3 м | 325.24 | 325.24 | EUR
403023 | Датчик веса AK120 C3 CH 12e, номинальная нагрузка 120 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 422.81 | 422.81 | EUR
403028 | Датчик веса AK300 C3 CH 15e, номинальная нагрузка 300 кг, класс точности 3000 d, длина кабеля 3 м | 422.81 | 422.81 | EUR
450470 | Датчик деформации EPSI10A STD-I-01C, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 4…20 мА, длина кабеля 1 м (разъемное соединение) | 975.71 | 975.71 | EUR
450471 | Датчик деформации EPSI10A STD-I-03N, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 4…20 мА, длина кабеля 3 м | 914.39 | 914.39 | EUR
450477 | Датчик деформации EPSI10A STD-U-06N, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 0...7 В, длина кабеля 6 м | 689.5 | 689.5 | EUR
450472 | Датчик деформации EPSI10A STD-U-03C, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 0...7 В, длина кабеля 3 м (разъемное соединение) | 771.28 | 771.28 | EUR
450475 | Датчик деформации EPSI10A STD-U-03N, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 0...7 В, длина кабеля 3 м | 680.21 | 680.21 | EUR
450478 | Датчик деформации EPSI10A STD-U-06C, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 0...7 В, длина кабеля 6 м (соединитель) | 782.43 | 782.43 | EUR
450491 | Датчик деформации EPSIS02 SS-05-MV-03N, диапазон измерения +/- 500 мкм/м, выходной сигнал 0...4 мВ/В, длина кабеля 3 м | 460.91 | 460.91 | EUR
203345 | Комплект крепежных пластин для монтажа датчика EPSIMETAL на плоскую поверхность (смонтированы на датчик) | 39.03 | 39.03 | EUR
006412 | Соединитель 8-контактный (розетка) для датчиков Epsimetal | 39.03 | 39.03 | EUR
009520 | Клей цианакрилатный для крепления датчиков Epsimetal, 30 г | 163.54 | 163.54 | EUR
009508 | Клей эпоксидный для крепления датчиков Epsimetal, 50 мл | 72.48 | 72.48 | EUR
009509 | Дозатор для эпоксидного клея | 167.26 | 167.26 | EUR
803022 | Кабель для EPSIMETAL, 6 проводников, длина 5 м, соединитель (розетка) | 105.94 | 105.94 | EUR
803024 | Кабель для EPSIMETAL, 6 проводников, длина 10 м, соединитель (розетка) | 126.37 | 126.37 | EUR
803026 | Кабель для EPSIMETAL, 6 проводников, длина 15 м, соединитель (розетка) | 148.69 | 148.69 | EUR
850350 | Установка нестандартного диапазона измерения для датчика EPSIMETAL | 33.45 | 33.45 | EUR
850351 | Специальная калибровка датчика EPSIMETAL | 105.94 | 105.94 | EUR
850352 | Перенастройка термокомпенсационной характеристики датчика Epsimetal | 105.94 | 105.94 | EUR
850354 | Комплект крепежных пластин для монтажа датчика EPSIMETAL на плоскую поверхность | 39.03 | 39.03 | EUR
850357 | Комплект для подготовки поверхности и нанесения клея | 72.48 | 72.48 | EUR
850358 | Шаблон для монтажа крепежных пластин | 144.96 | 144.96 | EUR
850359 | Моментная (динамометрическая) отвертка для закрепления датчика EPSIMETAL | 72.48 | 72.48 | EUR
850360 | Комплект для настройки парметров датчика EPSIMETAL и сбора данных | 669.07 | 669.07 | EUR
850362 | Система измерения и мониторинга EPSITRAC I | 11894.4 | 11894.4 | EUR
850363 | Система измерения и мониторинга EPSITRAC II | 13797.5 | 13797.5 | EUR
004094 | Моментная (динамометрическая) отвертка для комплектов EPSITRAC | 221.16 | 221.16 | EUR
803038 | Соединительная коробка ALCJB1, 1 канал | 59.28 | 59.28 | EUR
803039 | Комплект IP67 для ALCJB1 | 32.71 | 32.71 | EUR
803040 | Соединительная коробка ALCJB-A4 (2…4 канала) | 132.88 | 132.88 | EUR
803042 | Соединительная коробка ALCJB-A6 (6 каналов) | 178.88 | 178.88 | EUR
803043 | Соединительная коробка ALCJB-A8 (8 каналов) | 224.88 | 224.88 | EUR
803044 | Соединительная коробка ALCJB-A8 GDT (8 каналов, защита от перенапряжения) | 250.43 | 250.43 | EUR
803045 | Соединительная коробка DLCJB-A8 GDT (8 CB50X-DL каналов, защита от перенапряжения) | 260.66 | 260.66 | EUR
530111 | Измерительный преобразователь CPJ CARD, плата, 6-проводное подключение | 189.11 | 189.11 | EUR
530112 | Измерительный преобразователь CPJ RAIL DIN, в корпусе для монтажа на DIN-рейку | 219.77 | 219.77 | EUR
530113 | Измерительный преобразователь CPJ BOX, корпус IP66 | 270.87 | 270.87 | EUR
530115 | Измерительный преобразователь CPJ-2S RAIL DIN, 2 пороговые уставки, в корпусе для монтажа на DIN-рейку | 306.65 | 306.65 | EUR
850310 | Дополнительный входной потенциометрический канал для CPJ | 12.27 | 12.27 | EUR
850311 | Дополнительная нестандартная частота фильтрации для CPJ | 12.27 | 12.27 | EUR
850312 | Дополнительный источник питания 12 В пост. тока для CPJ | 12.27 | 12.27 | EUR
530114 | Дополнительная плата 2-канального компаратора для CPJ RAIL DIN | 102.22 | 102.22 | EUR
730453 | Носимый весовой индикатор GM80 (питание от батарей) | 1059.35 | 1059.35 | EUR
730454 | Носимый весовой индикатор GM80 NT (питание от аккумуляторных батарей) | 1137.41 | 1137.41 | EUR
730237 | 15-контактный соединитель (вилка) для датчика веса | 27.88 | 27.88 | EUR
730238 | Кабель RS-232, соединитель SUB-D9, длина 1 м | 61.33 | 61.33 | EUR
632020 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPE 50 PANEL 2S (1xRS-232 + 1xRS-485 + 2xDI/2xDO), панельный монтаж (замена для IPB 50 2S IMP 232 или 485) | 286.21 | 286.21 | EUR
632021 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPE 50 PANEL 2S ANA (1xRS-232 + 1xRS-485 + 2xDI/2xDO + аналоговый выход), панельный монтаж (замена для IPB 50 2S ANA IMP 232 или 485) | 367.99 | 367.99 | EUR
632022 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPE 50 PANEL 2S PROFIBUS (1xRS-232 + 1xProfibus DP + 2xDI/2xDO), панельный монтаж | 792.19 | 792.19 | EUR
632010 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPE 50 DIN 2S ANA (2xDI/2xDO + 1xRS-232 + 1xRS-485 + аналоговый выход), монтаж на DIN-рейку | 378.2 | 378.2 | EUR
632011 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPE 50 DIN 2S PROFIBUS (2I/2O + 1xRS-232 + 1xRS-485 Profibus), монтаж на DIN-рейку | 817.74 | 817.74 | EUR
632060 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPC 50 V2 PLBOX, 2xRS-232, пластиковый корпус, аккумуляторная батарея, внешний источник питания 220 В перем. тока | 398.65 | 398.65 | EUR
632061 | Цифровой весоизмерительный индикатор IPC 50 V2 SSBOX, 2xRS-232, корпус из нержавеющей стали, аккумуляторная батарея, внутренний источник питания 220 В перем. тока | 572.42 | 572.42 | EUR
632103 | Плата расширения для IPC/IPE 50 R76 (Time/Date) | 35.78 | 35.78 | EUR
632104 | Плата расширения для IPC 50/IPE R76 (DSD + Time/Date) | 112.44 | 112.44 | EUR
632105 | Плата расширения для IPC 50, 2 дискретных входа (24 В), 2 релейных выхода | 81.78 | 81.78 | EUR
632024 | Плата расширения для IPE 50 P, 4-канальный компаратор | 168.66 | 168.66 | EUR
632100 | Блок питания для IPE 50 (220 В перем.тока/12 В пост. тока) | 30.66 | 30.66 | EUR
632113 | Термопринтер TP200, панельный монтаж | 429.31 | 429.31 | EUR
632115 | Комплект из 50 рулонов бумаги для принтера TP200 | 81.78 | 81.78 | EUR
632012 | Пластиковый корпус для IPE 50 DIN, степень защиты IP55 | 102.22 | 102.22 | EUR
632062 | Плата расширения для IPC50, аналоговый вывод (0-10 В или 4-20 мА ) | 153.33 | 153.33 | EUR
632109 | Плата расширения для IPC 50, интерфейс RS-485 | 91.99 | 91.99 | EUR
632063 | Инфракрасный пульт дистанционного управления для IPC/IPE 50 | 81.78 | 81.78 | EUR
632102 | Кронштейн для монтажа индикатора IPE50/IPE50XLR на стену, нерж. сталь | 51.11 | 51.11 | EUR
632121 | Кронштейн для монтажа индикатора IPE50/IPE50XLR на стену, регулируемый | 81.78 | 81.78 | EUR
632120 | Цифровой индикатор веса/повторитель IPE 50 XLR 2S , 6-разрядов, высота знака 58 мм (может использоваться совместно с IPC50, IPE50, IPE100) | 889.29 | 889.29 | EUR
642020 | Цифровой панельный индикатор PAX S PDJ, напряжнение питания 85/250 В перем. тока | 362.87 | 362.87 | EUR
642021 | Цифровой панельный индикатор PAX S PDJ, напряжение питания 10/30 В пост. тока | 408.88 | 408.88 | EUR
642102 | Цифровой панельный индикатор PAX LS PDJ, напряжение питания 85/250 В перем. тока | 700.18 | 700.18 | EUR
642002 | Плата расширения для PAX, 2 релейных выхода | 40.89 | 40.89 | EUR
642003 | Плата расширения для PAX, 4 релейных выхода | 51.11 | 51.11 | EUR
642004 | Плата расширения для PAX, 4 транзисторных выхода NPN | 40.89 | 40.89 | EUR
642005 | Плата расширения для PAX, 4 транзисторных выхода PNP | 40.89 | 40.89 | EUR
642006 | Плата расширения для PAX, аналоговый вывод | 81.78 | 81.78 | EUR
642007 | Плата расширения для PAX, интерфейс RS-485 | 51.11 | 51.11 | EUR
642008 | Плата расширения PAXCDC20 для PAX S, интерфейс RS-232 | 81.78 | 81.78 | EUR
642042 | Плата расширения PAXCDC50 для индикатора PAX S, интерфейс Profibus-DP (RS-485) | 158.44 | 158.44 | EUR
642043 | Плата расширения для PAX, интерфейс RS-485/Modbus-RTU | 61.33 | 61.33 | EUR
642044 | Плата расширения для PAX, интерфейс CAN/DeviceNet | 127.77 | 127.77 | EUR
640036 | Корпус ENC 1 для PAX, степень защиты IP54 | 56.21 | 56.21 | EUR
642013 | Корпус ENC5A для PAX, степень защиты IP65 | 189.11 | 189.11 | EUR
642011 | Корпус ENC 9 для PAX, степень защиты IP65 | 229.99 | 229.99 | EUR
642012 | Светозащитный козырек для ENC9 | 56.21 | 56.21 | EUR
825810 | Кабель, 6 проводников, экранированный, диаметр 7,1 мм, за 1 м | 3.99 | 3.99 | EUR
825813 | Кабель, 6 проводников, экранированный, диаметр 7,1 мм, катушка 500 м | 1584.37 | 1584.37 | EUR
825817 | Кабель, 6 проводников, двойное экранирование, диаметр 7,1 мм, за 1 м | 5.11 | 5.11 | EUR
825818 | Кабель, 6 проводников, двойное экранирование, диаметр 7,1 мм, катушка 500 м | 2044.35 | 2044.35 | EUR
825812 | Кабель, 6 проводников, экранированный, диаметр 7,1 мм, голубой цвет, за 1 метр | 3.99 | 3.99 | EUR
825814 | Кабель, 6 проводников, экранированный, диаметр 7,1 мм, голубой цвет, катушка 500 м | 1584.37 | 1584.37 | EUR
825815 | Кабель, 3 витые пары, для RS-485 (цена за метр) | 3.99 | 3.99 | EUR
825816 | Кабель, 3 витые пары, для RS-485, катушка 500 м | 1584.37 | 1584.37 | EUR
825802 | Заземляющий проводник, длина 440 мм, сечение 35 мм2 | 23.23 | 23.23 | EUR
825805 | Заземляющий проводник, длина 300 мм, сечение 25 мм2 | 13.01 | 13.01 | EUR
530120 | Цифровой преобразователь ENOD3-C CARD, интерфейс 485/232/CAN, бескорпусное исполнение | 357.76 | 357.76 | EUR
530124 | Цифровой преобразователь ENOD3-C DIN, интерфейс 485/232/CAN, монтаж на DIN-рейку | 367.99 | 367.99 | EUR
530135 | Цифровой преобразователь ENOD3-C ALUBOX, интерфейс RS-485/232, в алюминиевом корпусе, степень защиты IP65 | 429.31 | 429.31 | EUR
530130 | Цифровой преобразователь ENOD3-D CARD для систем дозирования, интерфейс 485/232/CAN, бескорпусное исполнение | 388.42 | 388.42 | EUR
530131 | Цифровой преобразователь ENOD3-D DIN для систем дозирования, интерфейс 485/232/CAN, монтаж на DIN-рейку | 398.65 | 398.65 | EUR
530132 | Цифровой преобразователь ENOD3-D ALUBOX для систем дозирования, интерфейс RS-485/232, в алюминиевом корпусе, степень защиты IP65 | 449.75 | 449.75 | EUR
530133 | Цифровой преобразователь ENOD3-D JB4 для систем дозирования, интерфейс 485/232/CAN (ENOD3 CARD внутри JUNCTION BOX ALCJB-A4) | 603.08 | 603.08 | EUR
530128 | Программное обеспечение eNodView Freeware с руководством пользователя на CD-ROM | 30.66 | 30.66 | EUR
530129 | Ознакомительный комплект ENOD3 EVALUATION KIT в составе: преобразователь ENOD3-C DIN (#530124), преобразователь USB в RS-232 (#640095), ПО eNodView (#530128) на CD ) | 490.64 | 490.64 | EUR
530134 | Ознакомительный комплект ENOD3-D EVALUATION KIT в составе: преобразователь ENOD3D DIN (#530131), преобразователь USB в RS-232 (#640095), ПО eNodView (#530128) на CD ) | 521.3 | 521.3 | EUR
640095 | Преобразователь USB в RS-232, высокоскоростной | 102.22 | 102.22 | EUR
640096 | Преобразователь USB в RS-485 | 383.78 | 383.78 | EUR
850020 | Калибровка датчика <= 200 кг | 200.72 | 200.72 | EUR
850000 | Калибровка датчика <= 5 т | 234.17 | 234.17 | EUR
850010 | Калибровка датчика <= 20 т | 289.93 | 289.93 | EUR
850080 | Настройка и калибровка датчика <= 200 кг | 217.44 | 217.44 | EUR
850060 | Настройка и калибровка датчика <= 5 т | 250.9 | 250.9 | EUR
850070 | Настройка и калибровка датчика <= 20 т | 306.65 | 306.65 | EUR
850085 | Настройка и калибровка многодатчиковой системы <= 200 кг, макс. 4 датчика, цена за один датчик | 306.65 | 306.65 | EUR
850065 | Настройка и калибровка многодатчиковой системы <= 5 т, макс. 4 датчика, цена за один датчик | 340.11 | 340.11 | EUR
850075 | Настройка и калибровка многодатчиковой системы <= 20 т, макс. 4 датчика, цена за один датчик | 395.87 | 395.87 | EUR
850181 | Настройка индикатора с использованием симулятора | 83.64 | 83.64 | EUR